## Slide 1: Control de stock y temperatura
Luciano Moran
Paulo contrera

## Slide 2: Problemática de las Vacunas
Cortes de energía que afectan a zonas rurales
Perdidas de cadena de frio, provocando baja de efectiva y descartes de vacunas

## Slide 3: Hospital Alfredo Italo Perrupato

## Slide 4: Caso Real 4 Diciembre Centro de Salud N°242
77

## Slide 5: Opciones en el mercado

## Slide 8: Control de stock y temperatura

## Slide 9: Tecnologías a usar

## Slide 10
Sensor Digital Temperatura Ds18b20
Precisión de hasta 12 bits
Rango de -55ªC a 125ºC
Margen de error de 0.5 grados
Voltaje operacional 3.0 - 5.5V
Largo : 1metro
Módulo sim
Voltaje: 3.7 -4.2V

## Slide 11
Type-C 15W 3A 18650 Lithium Battery
Módulo UPS
Módulo RFID

## Slide 12
Voltaje de Alimentación (USB): 5V DC
Voltaje de Entradas/Salidas: 3.3V DC
Pines: 30
Pines Digitales GPIO: 24
Pines PWM: 16
Pines Analógicos ADC: 18 (3.3V, 12bit)
Conversor Digital a Analógico DAC: 2 (8bit)

## Slide 13: Software
 | Front end | Backend | Base de datos
Lenguaje | React.js | PHP | MySQL
Librerias | recharts.org | PHPMailer | 
Notes: React es una biblioteca Javascript de código abierto
No un framework

## Slide 14: Preguntas
Muchas Gracias